## Slide 1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
E INSTRUCTIVO TECNICO

## Slide 2
Presentación
Un ambiente con condiciones óptimas en términos de salud y seguridad es necesario para contar con un entorno educativo adecuado para el aprendizaje de estudiantes de las Instituciones Educativas a previo al inicio del año escolar 2018.
El Ministerio de Educación en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, construye y provee mantenimiento a más de 13,002 locales escolares a nivel nacional a través del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares, para asegurar la calidad del servicio educativo previo al inicio del año escolar 2018.
El MINEDU destinó S/ 149 999 420,00 para el mantenimiento preventivo de la infraestructura de los locales escolares públicos, el mejoramiento de los servicios sanitarios y la adquisición de equipamiento menor, a fin de asegurar la ejecución del referido mantenimiento de manera previa al inicio del año escolar 2018.

## Slide 3
a través
Transfiere Recursos económicos
Objetivo de preservar, neutralizar daños y deterioros en la infraestructura y el mobiliario
Finalidad: garantizar las condiciones de calidad, funcionamiento, comodidad y confort de la población escolar
Responsables de Mantenimiento de cada Institución
¿Qué es el Programa de Mantenimiento
de Infraestructura Educativa?

## Slide 4
EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
inicial
CEBE
Primar.
Secund.
CEBA
COAR
Inst.
Super.
SI EXISTE MAS DE UN NIVEL EDUCATIVO, EL MTTO SE EJECUTARA EN TODO EL LOCAL ESCOLAR

## Slide 5
Locales Educativos sin metas de atención.
El L.E. Con Intervenc. Parcial: obra nueva o ampliac. La intervenc.: ambientes donde no esta incluido el proyecto
Loc. Educ. c/proyect. a ejecutar en el 2018.
Loc. Educat. de construc. nueva menor a 1 año
El L.E. ocupa un sector de otro local escolar con aulas prefabricadas por Gob. Regional o local.
El L.E. ocupa un sector de otro local, les dieron aulas prefabricadas y mobiliario nuevo PRONIED (anexo 5).
El L.E. Se encuentra en local prestado o alquilado solo puede hacer uso de los recursos para Inst. Sanitarias y mobiliario.
UTILIZA LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO
NO UTILIZA LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO

## Slide 6
Actividades NO permitidas
Construcción de ambientes nuevos, losas aligeradas o de concreto armado, escaleras, cercos perimétricos, losas integrales en todo el patio, y ampliación de ambientes.
Instalación de estructura o coberturas nuevas en patio en las que no haya existido protección.
Utilizar fondo de APAFA como adelanto para ejecutar trabajos de mantenimiento.
No utilizar ni retirar los intereses generados por el dinero otorgados. Ni utilizar la cuenta para depósitos personales.
No compra de herramientas, equipos, bienes e insumos distintos a la norma técnica

## Slide 7
Orden de Prioridad | Tipos de Espacios Educativos | Comprende
1ra | Aulas | Aulas
 | Servicios Higiénicos | Letrinas, biodigestores, núcleo basón, inodoros, tanque elevado, cisterna e instalaciones sanitarias (limpieza de cajas y tuberías de desagüe).
2da | Cocinas y Comedores | Cocina, comedor, almacén de alimentos
3ra | Servicios Auxiliares | Biblioteca, sala de cómputo o aula de innovación, laboratorios y residentado (dormitorios de alumnos).
4ta | Espacios Exteriores | Patio, Losas deportivas, veredas y sardineles, rampas, reparación de cercos perimétricos, jardines.
5ta | Espacios Administrativos | Dirección, sala de profesores, oficinas administrativas y auditorio
PRIORIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS A INTERVENIR
Es importante respetar este orden porque es la única manera de conservar y preservar el adecuado uso de la infraestructura física de las aulas para el desarrollo normal de las actividades escolares.

## Slide 8
PRIORIZACION ACCIONES DE MANTENIMIENTO
Orden Priorid. | Acciones de mantenimiento | Aulas | Servicios Higiénicos | Cocinas y Comedores | Servicios Auxiliares | Espacios Exteriores | Espacios Administrat.
1ro | Reparación de techos | X | X | X | X | X | X
2do | Reparación de instalaciones sanitarias |  | X | X | X |  | 
3ro | Reparación de instalaciones eléctricas | X | X | X | X | X | X
4to | Reparación de pisos | X | X | X | X | X | X
5to | Reparación de muros | X | X | X | X | X | X
6to | Reparación de puertas | X | X | X | X | X | X
7mo | Reparación de ventanas | X | X | X | X |  | X
8vo | Reparación de mobiliario escolar | X |  |  | X |  | 
9no | Reposición de mobiliario escolar | X |  |  | X |  | 
10mo | Pintado | X | X | X | X | X | X
11era | Mantenimiento de áreas verdes |  |  |  |  | X | 
12da | Adquisición de equipamiento menor |  |  | Para todos los Locales Escolares de Acuerdo al Anexo 1 de la Norma Técnica vigente |  |  | 
En zonas afectadas por las bajas temperaturas, se podrá optar por alternativas de acondicionamiento térmico con el monto asignado de mantenimiento, con el fin de prevenir y mitigar sus efectos, de acuerdo al Anexo N°04

## Slide 9
IDENTIFICAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
INICIO
Conformación de Comisión de Gestión de Recursos y Espacios Educativos y Mantenimiento de Infraestructura (3) y Comité de Veeduría (CONEI)(3).
Evaluación y diagnostico de las necesidades del local educativo.
Contactar mano de obra y elaborar presupuesto (mínimo 02 proformas).
Responsable elabora Ficha Técnica en -wasichay
Responsable registra a los comités con los numero de DNI.
Registro de la Ficha Técnica y envía para verificación a la UGEL.
Especialista DRE/UGEL observa la Ficha Técnica.
Especialista DRE/UGEL verifica la ficha técnica.
Responsable realiza el primer retiro del monto asignado.
Responsable ejecuta las acciones de mantenimiento.
Responsable firma actas de compromiso
Existen Observaciones?
si
no

## Slide 10
Especificaciones Técnicas de Actividades de Mantenimiento
Estas actividades deben ser realizadas por personal calificado para asegurar la calidad de los Trabajos

## Slide 11
Recomendación:
TECHOS LIVIANOS:
Reparación y reposición de coberturas livianas.
Sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en áreas de filtración.
Instalación y reparación de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, plancha de fibra vegetal, policarbonato, machihembrado, etc.
Reparación y reposición localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.).
Reparación y reposición de canaletas incluye bajadas pluviales.
Reemplazo y/o mantenimiento de coberturas para protección solar (ejemplo: malla polisombra tejido raschel) y elementos de sujeción.
Mantenimiento e instalación de paneles solares.
TECHOS ALIGERADOS
Sellado e Impermeabilización de techos.
Instalación, reparación y reposición de ladrillos pasteleros.
Reparación y reposición de gárgolas.
Tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada.
¿Qué actividades se incluyen en la reparación de Techos?
Es importante que en zonas lluviosas y no lluviosas, se garantice la pendiente de los techos y se canalice la lluvia, a fin de evitar goteras que deteriorarían la estructura interior

## Slide 12
REPARACIÓN DE TECHOS
TARRAJEO, ENLUCIDO DEL CIELO RASO EN LOSA ALIGERADA
REPARACION Y ARREGLO DE COBERTURAS LIVIANAS
REPARACION DE FALSO CIELO RASO
SELLADO DE PERFORACIONES E IMPERMEABILIZACIONES

## Slide 13
REPARACIÓN DE TECHOS
REPARACION Y ARREGLO DE COBERTURAS LIVIANAS
REPARACION DE CANALETAS
REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE MALLA POLISOMBRA EXISTENTE Y ELEMENTOS DE SUJECION
REPARACION DE FALSO CIELO RASO
REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DETERIORADOS

## Slide 14
DESAGÜES DE EVACUACIÓN
Inclinación: 45°
Material: tubos de PVC
Pulgadas: 4”
Revestimiento: dado de concreto en la parte inferior de 1.20 m.
CANALETAS PLUVIALES
Grosor: 6”
Material: fierro galvanizado
Espesor 3mm deberán ser soldadas entre sí con abrazaderas empernadas.
CIELORRASOS Y CUBIERTAS LIGERAS
Resanar y reparar para evitar filtraciones y desprendimiento de material. Para garantizar mayor durabilidad, utilizar insumos de primera calidad.
¿Qué actividades se incluyen en la reparación de Techos?
COBERTURAS METÁLICAS
Revisar previamente los elementos de fijación y cambiar aquellos que hayan perdido sus propiedades de sujeción. Se deberá sellar cualquier rajadura, anclajes u orificios, con productos elastómeros con el fin de evitar goteras.

## Slide 15
ANTES
REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS
A LO QUE PUEDES LLEGAR

## Slide 16
ANTES
Aparatos sanitarios
(inodoro, lavatorio, urinario)
A LO QUE PUEDES LLEGAR
Notes: Foto de un urinario y caño, inodoro BIEN

## Slide 17
Debe estar libre de objetos que pudieran dañar el fondo del tanque
En las zonas donde no cuenten con servicio de agua o sea restringida, se podrá adquirir Tanques de Polietileno, para almacenar el agua.
Dimensión: superior a la base de 0.40 m a cada lado como mínimo.
Una alternativa es habilitar una base metálica y/o de concreto, cuando se trate del almacenamiento del agua en un tanque apoyado.
En las zonas de propagación del Dengue,
se deberá tener en cuenta limpiar y
desinfectar cisternas, tanques elevados y
pozos sépticos.
Evitar ubicarlo directamente en zonas con topografía accidentada, pendientes, zonas de inundación, canaletas, vegetación, entre otros.
¿Qué actividades se incluyen en la reparación de instalaciones sanitarias?
Notes: Foto de un urinario y caño, inodoro BIEN

## Slide 18
Servicios Higiénicos con conexiones:
* Sustitución de aparatos sanitarios (inodoros lavatorios, urinarios, turcos, etc.),
* Sustitución de griferías (caños, válvulas compuerta, empaquetaduras, trampas, etc),
* Sustitución de accesorios sanitarios: Agua y desagüe (pvc.),
* Reparación y limpieza de tuberías: Agua y desagüe;
* Desatoro de red de desagüe en interior de la Institución Educativa.
Reparación de cajas de registro de desagüe.
* Continuación o instalación de tramos de redes de agua o desague con conexión habilitada.
Pozo séptico – percolador :
* Limpieza y desinfección,
* Sustitución de accesorios,
* Reparación de cajas de desagüe.
Sustitución de aparatos sanitarios,
* Sustitución de accesorios sanitarios: Agua y desagüe (pvc.);
* Reparación y limpieza de tuberías: Agua y desagüe, Desatoro de red de desagüe
* Reparación de cajas de registro de desagüe.
Silos letrinas (Hoyo seco)
* Limpieza y desinfección, en caso se colmate traslado de silo.
* Se sustituirán las letrinas de hoyo seco colmatadas o deterioradas que requieran ser sustituidas con criterios de emergencia para lo cual debe cumplir que el suelo donde se ubicará la letrina tenga: nivel de aguas subterráneas mayor a 2.5 m del fondo de la letrina, un suelo firme, distancia de 5.0 m mínima de la letrina actual;
* Si la caseta de la letrina está en buen estado, será necesario trasladarla hacia el nuevo lugar de ubicación de la letrina, donde se recomienda su limpieza y pintado si es necesario.

## Slide 19
Sustitución de Letrinas por Núcleo Sanitario Basón
Núcleo Sanitario Basón (SS.HH) que constituye un sistema de compostaje continuo que no requiere agua para su funcionamiento ni estar conectado a una red de desagüe, permite eliminar los residuos orgánicos en zonas que no tienen agua ni desagüe.
NOTA
El módulo sanitario deberá utilizarse únicamente para desechos humanos u otros. No se debe arrojar agua, papeles, latas, plásticos, huesos tierra, arena, etc.

## Slide 20
Biodigestor.
Evite instalarlos en terrenos pantanosos, relleno o áreas sujetas a inundación.
Realice la excavación dejando una pendiente que no permita el deslave de la tierra.

## Slide 21
Reparación de Instalaciones Eléctricas
ANTES
A LO QUE PUEDES LLEGAR
Notes: Hay que agregar fotos así de cada una de las actividades.

## Slide 22
Comprende trabajos en:
Se puede cambiar artefactos de iluminación, cables y accesorios, por otros de primera calidad. Confiando estas acciones a personal calificado y tomando las medidas de seguridad correspondientes.
Las instalaciones eléctricas en mal estado pueden producir accidentes, por lo que es importante realizar el mantenimiento de las conexiones, interruptores, salidas de luminarias y tomacorrientes.
Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables expuestos con tubería de PVC.
¿Qué actividades se incluyen en la reparación instalaciones eléctricas?

## Slide 23
ANTES
REPARACIÓN DE PISOS
A LO QUE PUEDES LLEGAR

## Slide 24
1) Piso de cemento: Resane de piso de cemento (fisuras, bruñas, tapajuntas, tratamiento de pisos)
2) Piso cerámico, losetas y similares: sustitución, fraguas.
Un piso de cemento, cerámico o loseta, madera, vinílico; en mal estado, es un peligro para los alumnos, al resanarlo puede evitar accidentes. La duración de los pisos depende mucho del mantenimiento que reciben.
4) Piso de madera: Sustitución de entablado, durmientes, dados y otros.
3) Piso de Vinilo: sustitución, fraguas
¿Qué actividades se incluyen en la reparación pisos?
En el caso de pisos de diferente material, se recomienda que exista una propuesta para las áreas de intervención y el uso de material más conveniente según el área geográfica, teniendo en cuenta la aprobación del especialista y el coordinador.

## Slide 25
INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE PISO CERÁMICO
RESANE DE PISO PULIDO.
REPOSICIÓN DE ENTABLADO EN PISO DE MADERA (SIERRA / ZONA RURAL)

## Slide 26
ANTES
REPARACIÓN DE MUROS
A LO QUE PUEDES LLEGAR
Notes: Hay que agregar fotos así de cada una de las actividades.

## Slide 27
Comprende trabajos en:
2) Reparación de cerámicos y/o cemento pulido (zócalo y contrazócalo)
1) Resane, reparación y tarrajeo de muros: Cemento, yeso, impermeabilizante.
Si en un muro existen grietas o desprendimientos de material luego de ser resanado y a su vez ha sido afectado por la humedad o salitre, es conveniente el uso de impermeabilizante.
Antes de pintar un muro, hay que retirar la pintura antigua y luego resanar huecos y fisuras. El trabajo debe ser efectuado por personal calificado, con insumos de primera calidad y las medidas de seguridad y limpieza necesarias
¿Qué actividades se incluyen en la reparación de muros?

## Slide 28
ANTES
REPARACIÓN DE PUERTAS
A LO QUE PUEDES LLEGAR
Notes: Hay que agregar fotos así de cada una de las actividades.

## Slide 29
PINTURA
Puertas de carpintería de madera: barniz, pintura al óleo y esmalte.
Puertas de carpintería metálica: base zincromato y acabado de pintura esmalte.
¿Qué actividades se incluyen en la reparación de puertas?
2) Fierro: Chapas, planchas metálicas, bisagras, cerrojos, jaladores, marcos, vidrios, accesorios de fijación.
1) Madera: marcos, hoja de madera (batiente), chapas, tableros, jaladores, cerradura, bisagras, cerrojo, vidrios, accesorios de fijación.

## Slide 30
ANTES
A LO QUE PUEDES LLEGAR
Reparación de ventanas
Notes: Hay que agregar fotos así de cada una de las actividades.

## Slide 31
Comprende trabajos en:
1) Madera: marcos, hoja (batiente), tableros, manijas, bisagras, jaladores, accesorios de fijación. Reposición de vidrios.
2) Fierro: Planchas metálicas, bisagras, jaladores, marcos, accesorios de fijación. Reposición de vidrios.
Recomendaciones:
Cambiar vidrios, accesorios y piezas necesarias en puertas y ventanas para recuperar su funcionalidad y mantener las aulas seguras.
El mantenimiento de la carpintería metálica y de madera, previene la oxidación y deterioro de las superficies.
¿Qué actividades se incluyen en la reparación de ventanas?
Esta partida también contempla el pintado de las ventanas según el tipo de material:
Ventanas de carpintería de madera: barniz, pintura al óleo y esmalte.
Ventanas de carpintería metálica: base zincromato y acabado de pintura esmalte.

## Slide 32
Recomendaciones:
Si se va realizar la reposición de la ventana de madera , se recomienda que sea de madera tornillo y/o cedro (sierra) por ser una madera estructural.
En ventanas metálicas se debe aplicar un removedor de óxido, luego realizar un lijado para remover pinturas y óxidos, después aplicar la base zincromato, para luego dar el acabado final con esmalte sintético.
Los marcos de las ventanas
deben ser impermeabilizadas con silicona en la parte interna y externa.
El mantenimiento de la carpintería metálica y de madera, previene la oxidación y deterioro de las superficies. Cambiar vidrios, accesorios y piezas necesarias en ventanas para recuperar su funcionalidad y mantener las aulas seguras.
La reposición de ventanas paulatinamente debe cambiarse con vidrios templados y/o laminado como lo indica el RNE a fin de proporcionar el mayor grado de seguridad a los usuarios

## Slide 33
ANTES
Reparación de Mobiliario.
A LO QUE PUEDES LLEGAR
Notes: Hay que agregar fotos así de cada una de las actividades.

## Slide 34
Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del mobiliario escolar existente, realizando actividades de :
Reemplazo de piezas de madera y/o metal según corresponda,
Trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.
¿Qué actividades se incluyen en la reparación de mobiliario escolar?

## Slide 35
ANTES
A LO QUE PUEDES LLEGAR
REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR

## Slide 36
¿Qué actividades se incluyen en la reposición de mobiliario escolar?
Carpetas
Sillas
Mesas para Alumnos
Se podrá utilizar el monto asignado, en la reposición del mobiliario escolar de la institución educativa, compuesto por:
Estantes, reposteros, mesas y tarimas para la cocina y almacén de alimentos.
Estantes para colocar útiles y materiales en aulas de nivel inicial.
Adquisición de mesas y sillas para aulas.

## Slide 37
ANTES
Pintado
A LO QUE PUEDES LLEGAR
Notes: Poner una fachada mal pintada, poner foto de fachada bien pintada

## Slide 38
Limpieza de superficies deterioradas (despegadas y/o salitradas);
Resane de las superficies deterioradas;
Masille las superficies que lo requieran;
Lijado de las superficies;
Aplicación de base y sellador de muros; y,
Pintura
¿Qué actividades se incluyen en el pintado?
Pintura Látex (Para muros interiores y exteriores)
Esmaltes
(Para maderas y fierro)
Barnices y Lacas
(Para madera)
Se recomienda ejecutar esta partida de forma integral cada dos años al cumplir con atender todas las demás acciones de mantenimiento.

## Slide 39
ANTES
ÁREAS VERDES
A LO QUE PUEDES LLEGAR

## Slide 40
¿Qué actividades se incluyen en el mantenimiento de áreas verdes?
Puede utilizar planchas de tierra con césped natural o planchas precultivadas, No se permite el uso de césped sintético.
De acuerdo al clima de la zona, debe consultar cual es el mejor periodo para plantar césped en planchas
Si se requiere dar mantenimiento a césped plantado en mal estado, primero se debe retirar las zonas dañadas, para posteriormente, labrar el terreno, añadir tierra vegetal y plantar las planchas de césped.
Se realizarán por un personal calificado, quien le indicará el cuidado posterior que debe recibir.

## Slide 41
RENDICIÓN DE CUENTAS Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
16 marzo 2018
Cierre del programa y cuentas de ahorro
Registrar declaración de gastos al sistema WASICHAY
EXPEDIENTE EN FISICO
DRE O UGEL
DEVOLVER EL SALDO NO UTILIZADO ANTES DEL CIERRE DEL PROGRAMA
El responsable debe informar a la comunidad educativa de gastos realizados
El cargo de la D.G. deberá mantenerse en el local escolar para las visitas de monitoreo
17 Marzo 2018
Todo saldo no ejecutado con intereses deben depositarse a la cta corriente Nº 0000-860867 – M. EDUCACION PRONIED.
INGRESAR LOS DATOS AL SISTEMA WASICHAY

## Slide 42
FRECUENCIA | ACTIVIDADES
Semanal | Sacudir el polvo de las ventanas, repisas, marcos de cuadros y carteles
 | Limpiar vidrios y vitrinas
 | Limpiar las paredes o divisiones de los baños
 | Desinfectar las letrinas
 | Limpiar el mobiliario y las estanterías de laboratorios, aulas y talleres
 | Lavar papeleras y tachos
 | Regar los jardines
Mensual | Verificar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y eléctricos
 | Realizar el mantenimiento del jardín
Semestral | Lavar muros
 | Fumigar y desinfectar el local escolar
Anual | Reparar el mobiliario escolar y de oficina
Bianual | Pintar todos los ambientes del local escolar
ANEXO N° 03
MATRIZ GENERAL DE PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR

## Slide 43
ANEXO N°04
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE VOUCHER DE DEVOLUCIONES EN LA CUENTA DE PRONIED
REGISTRO DE VOUCHERS DE DEVOLUCIONES A LA CUENTA PRONIED (0000860867)
I.E.: __________________________________
Código de Local: ________________________
Período del mantenimiento:_______________
Nombre del Docente:____________________
DNI del docente:________________________
DRE/UGEL: _____________________________
Región:________________________________
Motivo de la devolución: _________________
AQUÍ PEGAR VOUCHER

## Slide 44
GRACIAS